## опросный лист
Организация-заказчик:
Контактный телефон:
Контактное лицо:
E-mail:
Опросный лист для заказа электропривода AUMA.
Типоразмер арматуры: | Dу(DN)____мм | Pу(PN)_____МПа
Исполнение привода: | c общепромышленное c взрывозащищенное(1ExdeIICT4) c шахтное (РВ ExedI)
Назначение: | c запорная cS2=15мин (стандарт) cS2=30мин | c регулирующая cS4=25% (стандарт) cS4=50% _____кол-во запусков в час
Напряжение питания: | c 380в/50Гц/3ф c 220в/50Гц/1ф c 24вDC c ______/___/____другое
Защита двигателя: | c Термореле c PTC терморезисторы
Шток арматуры: | Поднимающийся (___мм диаметр штока) | X | X
Тип арматуры : | □Многооборотная (задвижка, шибер …..) | c Четвертьоборотная (Кран шаровый, затвор….) | c Прямоходная (клапан….)
Требуемое значение на выходном валу арматуры | Максимальный крутящий момент_____Нм | Максимальный крутящий момент_____Нм | Максимальное осевое усилие ___ Н
Требуемая скорость на вых валу | Скорость на вых. Валу арматуры___об/ мин | Время закрытия арматуры___сек | Время закрытия арматуры___сек
Присоединительная втулка | c ISO 5210 Тип__(A,B1,B2,B3,B4,D) Укажите требуемый. c ОСТ 26-07-763-73 тип___ (пример:тип А) Укажите требуемый. c Другой (приложите чертеж) | cпод квадрат Укажите S ___мм cпод шпонку Укажите t ___мм d7___мм b ___мм Укажите S ___мм d8___мм cпод лыскиУкажите S ___мм d8___мм c другая________ Необходимые размеры согласно рис.1
Присоединительный фланец к приводу (Выбирите стандарт по которому сделан присоединенительный фланец для привода и укажите его размер) | c ИСО:Фланец F___ (пример F10) c ОСТ 26-07-763-7 тип___ (пример тип А) c Другой (приложите чертеж)
выходная характеристика | кол-во обортов вых. Вала до полного закрытия арматуры____ | угол поворота c 90° c ___° (другой) | ход штока____мм
Механический индикатор положения | c да | есть | c да
Условия окружющей среды | Температура окружающей среды от___ до___
Защита оболочки от коррозии | c KN (стандарт) cKS специальное c KX экстремальное
Защиты оболочки привода по IP | cIP67(стандарт) cIP68
Выключатели по пути | c 8 одиночные (стандарт) концевые выключатели на открытие и закрытие | c 8.2 сдвоенные концевые выключатели на открытие и закрытие | c 9 -одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и промежуточные выключатели на закрытие и открытие
| c 9.2- сдвоенные концевые выключатели на закрытие и открытие и одиночные промежуточные выключатели на закрытие и открытие | c 9.3- одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и сдвоенные промежуточные выключатели на закрытие и открытие | c 9.4- одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и сдвоенные промежуточные выключатели на закрытие и открытие
c G контакты выключателей с золотым покрытием(стандарт-серебряные)
Моментные выключатели | c 6(стандарт) одиночные моментные выключатели на открытие и закрытие | c 6.2 сдвоенные моментные выключатели на открытие и закрытие |  | 0
c G контакты выключателей с золотым покрытием(стандарт-серебряные)
Дистанционный указатель положения арматуры | c 21.2/4 2-х проводная схема(4-20мА) c 21.4/0 2-х проводная схема(0-20мА) | c 21.4/4 4-х проводная схема (4-20мА) c 12.1P-02,kOm(0-5)в (потенциометр) | c 30 MWG Магнитные датчики положения арматуры и момента
Управление приводом | c Внешние средства управления (внешний шкаф управления) | c В комплекте с блоком управления (AUMA MATIC AUMATIC) (встроенные пускатели, местный пульт управления, дистанционное управление….)
Управляющий сигнал | c 24вDC "открыть-закрыть-стоп" (стандарт) c 220в "открыть-закрыть-стоп" AC c (0)4-20мА(позиционер) | cцифровое управление (укажите протокол)___________________________(Profibus DP, Modbus RTU, Device Net, Feildbus Foundation,
Комплект кабельных вводов | c да c нет
Дополнительные требования
Рис.1
Тип штока |   поднимающийся  (диаметр штока) неподнимающийся
 неподнимающийся