Карта заказа теплосчетчика ТЭМ-104

| Наименование предприятия-заказчика |  |
| --- | --- |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Адрес |  |

| Схемы учета | Система 1 |  | Система 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система 2 |  | Система 4 |  |

|  | Ду ППР, мм (подчеркнуть нужный) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 канал | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |  |
| 2 канал | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |  |

|  | Тип ИП* | Ду ИП *, мм | Gв *, м3/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 канал |  |  |  |  |
| 4 канал |  |  |  |  |
| Примечания: если информация отсутствует, то теплосчетчик измерительным (-ми) преобразователем (-ями) расхода для 3 и 4 каналов не комплектуется; * - выбирается из ряда, указанного в эксплуатационной документации теплосчетчика и измерительных преобразователей расхода; |  |  |  |  |

Отличительные особенности (вариант по умолчанию подчеркнут):

Количество комплектов ТСП (1/2/3)__ , длина монтажной части (80/120/…)__ Количество одиночных ТСП (1/2/3)__ , длина монтажной части (80/120/…)__

Комплектация монтажными частями (да/нет) _________

Переходной кабель для подключения по интерфейсу RS-232С (ТЭМ-104 - АПД) _________

Кабель для подключения принтера (да/нет) _________

Наличие токового выхода 4-20 мА (да/нет) _________

Наличие инфракрасного порта (да/нет) _________

Класс по ГОСТ Р 51649 (В или С) _________

Диапазон измерения расхода в каналах 1 и 2 (1:400 или 1:1000) ________

Дополнительные периферийные устройства (допускается не заполнять):

Адаптер переноса данных типа АПД-21(да/нет) _________

Адаптер переноса данных на базе ПК Palm (да/нет) _________

Преобразователь интерфейса типа RS232С - USB (да/нет) _________

Пожалуйста, по возможности заполните все поля карты заказа. Если Вам необходима консультация специалиста, звоните (495) 660-22-34 (многоканальный тел/факс).

Отправьте заполненную карту заказа по факсу: (495) 660-22-34    или  e-mail: tpt@inbox.ru