Опросный лист для заказа расходомера ЭХО-Р-02

| Наименование заказчика: |  |
| --- | --- |
| Адрес заказчика: |  |
| ИНН/КПП заказчика: |  |
| Дата заказа: |  |
| Телефон заказчика: |  |
| Контактное лицо: |  |

| Дополнительная комплектация (встроенные блоки) |  |
| --- | --- |
| блок токового выхода (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20) мА | Есть Нет |
| блок RS-232 | Есть Нет |
| блок RS-485 | Есть Нет |
| блок уставок сигнализации | Есть Нет |
| Для трубопровода и U-образного открытого лотка |  |
| внутренний диаметр, мм |  |
| наличие U-образного лотка в измерительном колодце | Есть Нет |
| наличие подпора | Есть Нет |
| строительный уклон (указывать не обязательно) |  |
| измеренная скорость течения, м/с |  |
| при уровне заполнения, мм |  |
| способ измерения скорости |  |
| уровень жидкости при максимальном заполнении, мм Н max= |  |
| материал трубопровода |  |
| расположение трубопровода |  |
| Для открытого канала прямоугольного сечения |  |
| Ширина В= |  |
| Глубина H= |  |
| максимальный расход жидкости в канале, м3/ч Qmax = |  |
| измерительный лоток или водослив | Есть Нет |
| тип лотка или водослива (если есть) |  |
| параметры сужающего устройства |  |
| Ширина подводящего канала В= |  |
| Ширина горловины (или порога) b= |  |
| Для лотка Вентури - длина горловины l= |  |
| Для водослива - высота порога P= |  |
| уровень жидкости при максимальном заполнении, мм Hmax= |  |
| расположение канала |  |
| Количество приборов: |  |

Пожалуйста, по возможности заполните все поля опросного листа. Если Вам необходима консультация специалиста, звоните (495) 660-22-34 (многоканальный тел/факс).

Отправьте заполненный опросный лист факсом: (495) 660-22-34 или  e-mail: tpt@inbox.ru