2009-08-06

2026-07-30

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт распространяется на теплосчетчик  ТЭМ-104 (далее – теплосчетчик).

Теплосчетчик ТЭМ-104 предназначен для измерения и регистрации с целью коммерческого и технологического учета значений потребленного (отпущенного) количества теплоты (тепловой энергии), теплоносителя и других параметров систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также для организации информационных сетей сбора данных.

Области применения: предприятия тепловых сетей, тепловые пункты жилых, общественных и производственных зданий, центральные тепловые пункты, тепловые сети объектов бытового назначения, источники теплоты.

Теплосчетчик ТЭМ-104 внесен в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под № 26998-04 и соответствует требованиям ГОСТ Р 51649-2000, МИ 2412-97. Сертификат типа средства измерения RU.C.32.010.A №17747.

Декларация соответствия требованиям электромагнитной совместимости и электробезопасности №РОСС RU.АЯ46.Д30461.

Экспертное заключение Госэнергонадзора Минэнерго России №315-ТС.

Технические характеристики теплосчетчика приведены в руководстве по эксплуатации АРВС 746967.039.000 РЭ.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему теплосчетчика изменения непринципиального характера без отражения в эксплуатационной документации.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество, шт. |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнение ТЭМ-104 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ИВБ |  |  |  |  |  |  |
| АРВС 746967.039.000 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Первичные преобразователи расхода (ППР) |  |  |  |  |  | В соответствии с заказом |
| АРВС.746967.007. 100; 200; 300; 400; 500. АРВС.746967.015. 200 АРВС 746967.103.000 АРВС 746967.101.000 АРВС 746967.102.000 АРВС 746967.100.000 АРВС 746967.109.000 | ПРП-25, ПРП-50, ПРП-80, ПРП-100, ПРП-150 ПРП-32 или ПРПМ-15 ПРПМ-25 ПРПМ-32 ПРПМ-50 ПРПМ-80 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Измерительные преобразователи расхода (ИП) |  | - | - | 0-2 | 0-2 |  |
| Термопреобразователи сопротивления (ТС) |  |  |  |  |  |  |
| ТУ 4211-007-52392185-2006 | ТСПА | 1 | 1-4 | 1-6 | 2-6 | В соответствии с заказом |
| ТУ 4211-007-52392185-2006 | ТСПА-К | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-3 |  |
| Комплект монтажных частей (в соответствии с заказом) |  |  |  |  |  |  |
| АРВС 746967.061.100 АРВС 746967.061.100-01 | Гильза защитная | 1-2 | 1-4 | 1-6 | 1-6 | Ду15- Ду50 Ду80- Ду150 |
| АРВС 746967.035.103-01 АРВС 746967.035.103-02 | Бобышка: прямая или наклонная | 1-2 | 1-4 | 1-6 | 1-6 | Ду80- Ду150 Ду15- Ду50 |
| АРВС 746967.035.027035 | Прокладки паронитовые | 2 | 4 | 2 | 4 |  |
| АРВС 746967.035.018026 | Монтажные фланцы | 2 | 4 | 2 | 4 |  |
| ГОСТ 7798 | Болты В.М12 х 50 или болты В.М16 х 70 или болты В.М20 х 80 или болты В.М24 х 90 | 8 8 16 16 | 16 16 32 32 | 8 8 16 16 | 16 16 32 32 | Ду15, Ду25 Ду32- Ду80 Ду100 Ду150 |
| ГОСТ 22043 | или шпилька М16 х 190 или М16 х 300 | 4 | 8 | 4 | 8 | Для ПРПМ |
| ГОСТ 5927 | Гайки М12 или гайки М16 или гайки М20 или гайки М24 | 8 8 16 16 | 16 16 32 32 | 8 8 16 16 | 16 16 32 32 | Ду15, Ду25 Ду32-Ду80 Ду100 Ду150 |
| ГОСТ 7805-70 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-68 | болт М6х16 гайка М6 шайба 6 | 2 2 4 | 4 4 8 | 2 2 4 | 4 4 8 |  |
| Комплект ЗИП |  |  |  |  |  |  |
| Вставка плавкая ОЮО.480.003 ТУ | ВПТ19-0.5А 250В | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Кабель для внешнего подключения интерфейса RS-232C |  |  |  |  |  | В соответствии с заказом |
| Кабель для внешнего подключения принтера |  |  |  |  |  |  |
| Теплосчётчик ТЭМ-104, Паспорт АРВС 746967.039.000 ПС |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Теплосчётчик ТЭМ-104, Руководство по эксплуатации АРВС 746967.039.000 РЭ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Теплосчётчик ТЭМ-104, Методика поверки АРВС 746967.039.000 МП |  |  |  |  |  | По заказу |
| «Инструкция по монтажу теплосчетчиков ТЭМ-104, ТЭМ-106», АРВС 746967.037.000 ИМ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Содержание драгоценных материалов (определено комиссионно) в теплосчетчике ТЭМ-104 составляет: золота - 0,17427012 г; серебра - 0,175612702 г.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теплосчетчик ТЭМ-104 №___________ соответствует техническим условиям ТУ 4218-004-52392185-04 и признан годным для эксплуатации.

Пределы относительной погрешности  индукционных каналов при измерении расхода (объема) в диапазоне расходов:

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ G1 №___________

от _________ м3/ч  до _________ м3/ч	не более ______%;

от _________ м3/ч  до _________ м3/ч	не более ______%;

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ G2 №___________

от _________ м3/ч  до _________ м3/ч	не более ______%;

от _________ м3/ч  до _________ м3/ч	не более ______%;

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА G3 ______________ №___________

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА G4 ______________ №___________

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ИВБ	№ ___________

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ			№ ___________

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ			№ ___________

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ			№ ___________

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ			№ ___________

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ			№ ___________

ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ			№ ___________

Дата изготовления _______________________  _________  г.

ОТК ___________________________________				М. П.

Дата упаковки ___________________________  _________  г.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Теплосчетчик ТЭМ-104 №___________ прошел первичную поверку и годен для эксплуатации

Дата поверки ______________________________

Госповеритель __________     ________________

Подпись		Ф.И.О.

Поверка действительна при наличии действующей поверки на СИ, входящих в состав теплосчётчика.

Межповерочный интервал теплосчетчика – 4 года.

Отметки о периодических поверках производятся в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Дата проведения поверки | Кто проводил | Подпись и оттиск клейма |
| --- | --- | --- |

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует  соответствие теплосчетчика ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 48 месяцев со дня продажи прибора, из которых:

- в течение первых 26 месяцев производится бесплатный ремонт и бесплатная замена вышедших из строя комплектующих;

- в течение следующих 22 месяцев производится бесплатный ремонт (стоимость комплектующих, необходимых для замены вышедших из строя, оплачивается клиентом).

Гарантии распространяются только на теплосчетчик, у которого не нарушены пломбы и отсутствуют механические повреждения.

Теплосчетчик, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ, ремонтируется предприятием - изготовителем или заменяется другим.

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе теплосчетчика или обнаружения неисправности в течение гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке изделия, потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- тип прибора, заводской номер, дата выпуска, дата ввода в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-изготовителя, наименование организации, номер телефона;

- необходимые документы для получения пропуска.

Все предъявляемые рекламации должны быть зарегистрированы в таблице:

| Дата предъявления рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

### ПРИЛОЖЕНИЕ А
Спецификация заказа теплосчетчика

Ниже приведён пример обозначения теплосчетчика ТЭМ-104 исполнения 2; класса B; с первичным преобразователем расхода типа ПРП, диаметром условного прохода 50 мм для 1 канала измерения расхода; с первичным преобразователем расхода типа ПРП, диаметром условного прохода 50 мм для 2 канала измерения расхода; с диапазоном измерения расхода в первом и втором канале 1:400; с комплектом монтажных частей, без токового выхода, с переходным кабелем RS-232C, без кабеля для подключения принтера:

Теплосчетчик ТЭМ-104-2-B-ПРП-050-1-1-0-0-1-0

ПРП-050

	 допускается использование термопреобразователей сопротивления других производителей из перечня, приведенного в описании типа.