2007-03-13

2026-07-30

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт распространяется на теплосчетчик  ТЭМ-106 (далее – теплосчетчик). Теплосчетчик предназначен для измерения, индикации, регистрации, контроля, коммерческого и технологического учета значений потребленного (отпущенного) количества теплоты (тепловой энергии), теплоносителя и других параметров систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также автоматизации учета, телеметрического контроля, организации информационных сетей сбора данных для служб расчета и надзора.

Области применения: предприятия тепловых сетей, тепловые пункты жилых, общественных и производственных зданий; центральные тепловые пункты, тепловые сети объектов (зданий) промышленного и бытового назначения, источники теплоты.

Теплосчетчик ТЭМ-106 внесен в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под № 26326-04 и соответствует требованиям ГОСТ Р 51649-2000, МИ 2412-97. Сертификат типа средства измерения RU.C.32.010.A №16829.

Декларация соответствия требованиям электромагнитной совместимости и электробезопасности №РОСС RU.АЯ46.Д30460.

Экспертное заключение Госэнергонадзора Минэнерго России №309-ТС.

Технические характеристики теплосчетчика приведены в руководстве по эксплуатации АРВС 746967.037.000 РЭ.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему теплосчетчика изменения непринципиального характера без отражения в эксплуатационной документации.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование и условное обозначение | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Измерительно-вычислительный блок «ТЭМ-106» | 1 |  |
| Измерительные преобразователи расхода | 1-6 | В соответствии с заказом |
| Термопреобразователи сопротивления | 1-7 |  |
| Гильза защитная |  |  |
| Длина погружной части L=80mm |  |  |
| Длина погружной части L=120mm |  |  |
| Вставка плавкая ВПТ19-0,5А 250 В | 2 |  |
| Теплосчётчик ТЭМ-106, Паспорт АРВС 746967.037.000 ПС | 1 |  |
| Теплосчётчик ТЭМ-106, Руководство по эксплуатации, АРВС 746967.037.000 РЭ | 1 |  |
| «Инструкция по монтажу теплосчетчиков ТЭМ-104, ТЭМ-106», АРВС 746967.037.000 ИМ | 1 |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теплосчетчик ТЭМ-106 №___________ соответствует техническим условиям ТУ 4218-003-52392185-2003 и признан годным для эксплуатации.

Класс по ГОСТ Р 51649-2000	______;  Токовый выход 4-20 mA ______;

В составе:

измерительные преобразователи расхода

канал F/N 1: ______________  Ду_____ 	№__________   __________;

канал F/N 2: ______________  Ду_____ 	№__________   __________;

канал F/N 3: ______________  Ду_____ 	№__________   __________;

канал F/N 4: ______________  Ду_____ 	№__________   __________;

канал F/N 5: ______________  Ду_____ 	№__________   __________;

канал F/N 6: ______________  Ду_____ 	№__________   __________;

термопреобразователи

канал ТС 1: ______________ L=_____mm	№__________;

канал ТС 2: ______________ L=_____mm	№__________;

канал ТС 3: ______________ L=_____mm	№__________;

канал ТС 4: ______________ L=_____mm	№__________;

канал ТС 5: ______________ L=_____mm	№__________;

канал ТС 6: ______________ L=_____mm	№__________;

канал ТС 7: ______________ L=_____mm	№__________;

Дата изготовления _______________________  _________  г.

ОТК ___________________________________	М. П.

Дата упаковки ___________________________  _________  г.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Теплосчетчик ТЭМ-106 №___________ прошел первичную поверку и годен для эксплуатации

Дата поверки __________________________

Госповеритель __________     ________________

Подпись		Ф.И.О.

Поверка действительна при наличии действующей поверки на СИ, входящих в состав теплосчётчика.

Межповерочный интервал теплосчетчика – 4 года.

Отметки о периодических поверках производятся в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Дата проведения поверки | Кто проводил | Подпись и оттиск клейма |
| --- | --- | --- |

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует  соответствие теплосчетчика ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 48 месяцев со дня продажи прибора, из которых:

- в течение первых 26 месяцев производится бесплатный ремонт и бесплатная замена вышедших из строя комплектующих;

- в течение следующих 22 месяцев производится бесплатный ремонт (стоимость комплектующих, необходимых для замены вышедших из строя, оплачивается клиентом).

Гарантии распространяются только на теплосчетчик, у которого не нарушены пломбы и отсутствуют механические повреждения.

Теплосчетчик, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ, ремонтируется предприятием - изготовителем или заменяется другим. По вопросам гарантийного обслуживания следует обращаться по адресу предприятия-изготовителя.

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе теплосчетчика или обнаружения неисправности в течение гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке изделия, потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- тип прибора, заводской номер, дата выпуска, дата ввода в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-изготовителя, наименование организации, номер телефона;

- необходимые документы для получения пропуска.

Все предъявляемые рекламации должны быть зарегистрированы в таблице:

| Дата предъявления рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

### ПРИЛОЖЕНИЕ А
Конфигурация схем учета и каналов измерения расхода, температуры и давления, установленная предприятием-изготовителем

| № системы | Условное обозначение схемы учета | Номер канала ИВБ (указан на плате), к которому подключается датчик, измеряющий: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расход (F/N) | температуру (ТС) | давление (P) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |